СТОИМОСТЬ

оборудования и услуг ООО НПФ «АНАТЭК» на 01.02.2016 г.

| Наименование продукции/услуги | Комплектация продукции/услуги | Срок поставки | Стоимость (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хроматограф газовый портативный ФГХ-1 (без компьютера) | -Хроматограф в кейсе (по ТУ 016.550.001-07) содержащий: встроенные аккумуляторы, газовый баллон 0,4л (заправленный азотом марки о/ч), кран-дозатор, импортную хроматографическую капиллярную колонку с фазой FFAP, WAX или SE (от фирмы «ZEBRON» США) - Штатный блок питания / зарядное устройство, соединительный кабель USB. -Эксплуатационная документация: Паспорт, Техническое описание и Инструкция по эксплуатации, Методика поверки, описание Программного обеспечения - CD-диск для установки Программного обеспечения к ФГХ-1 на любой компьютер. -Свидетельство о первичной поверке ФГХ (Госстандарта) -Комплект ЗИП (инструменты для технического обслуживания) и вспомогательного оборудования (перепускное устройство, трубки для ввода проб в хроматограф). | от 5 дней | 371 800 | по наличию на складе |
| Хроматограф газовый портативный ФГХ-1 с компьютером типа Notebook | - То же + - компьютер типа Notebook (фирмы «ASUSTEK»): параметры не хуже: CPU 1800MHz, 2048Mb, 320 Gb, экран 15'' (1366x768), WiFi, Lan, ОС - Windows 8 | от 5 дней | 401 300 | то же |
| Хроматограф газовый портативный ФГХ-1 в ударопрочном кейсе типа VS (Италия) (без компьютера) | - То же, в ударопрочном кейсе типа VS (Италия) (без компьютера) | от 5 дней | 391 800 | то же |
| Хроматограф газовый портативный ФГХ-1 в ударопрочном кейсе типа VS (Италия) с компьютером Notebook | - То же + - компьютер типа Notebook (фирмы «ASUSTEK»): параметры не хуже: CPU 1800MHz, 2048Mb, 320 Gb, экран 15'' (1366x768), WiFi, Lan, ОС - Windows 8 | от 5 дней | 421 300 | то же |
| Хроматограф газовый портативный ФГХ-1 в ударопрочном кейсе типа VS (Италия) с компьютером Netbook | - То же, + - компьютер типа Netbook ( встраивается и переносится внутри кейса КОРСАР) | от 5 дней | 421 300 | то же |
| Хроматограф газовый портативный ФГХ-2(АА) в ударопрочном кейсе с компьютером типа Notebook | -Хроматограф в кейсе (по ТУ 016.550.001-07) содержащий: - 2 канала измерения, включающие: 2-х канальный независимый прогреваемый кран-дозатор, 2 импортные хроматографические капиллярные колонки с фазой FFAP, WAX или SE (от фирмы «ZEBRON» США), 2-х канальный оригинальный Фотоионизационый детектор с двухоконной ВУФ лампой Аргонового наполнения ВЧ разряда. -встроенные аккумуляторы, газовый баллон 0,4л (заправленный азотом марки о/ч) - Штатный блок питания / зарядное устройство, соединительный кабель USB. -Эксплуатационная документация: Паспорт, Техническое описание и Инструкция по эксплуатации, Методика поверки, описание Программного обеспечения - CD-диск для установки Программного обеспечения к ФГХ-2(АА) на любой компьютер. -Свидетельство о первичной поверке ФГХ (Госстандарта) -Комплект ЗИП (инструменты для технического обслуживания) и вспомогательного оборудования (перепускное устройство, трубки для ввода проб в хроматограф). | от 5 дней | 576 000 | то же |
| Хроматограф газовый портативный ФГХ-2(АК) с компьютером типа Notebook | -Хроматограф в кейсе (по ТУ 016.550.001-07) содержащий: - 2 канала измерения, включающие: 2-х канальный независимый прогреваемый кран-дозатор, 2 импортные хроматографические капиллярные колонки с фазой FFAP, WAX или SE (от фирмы «ZEBRON» США), Фотоионизационый детектор с ВУФ лампой Криптонового наполнения, Фотоионизационый детектор с ВУФ лампой Аргонового наполнения ВЧ разряда. -встроенные аккумуляторы, газовый баллон 0,4л (заправленный азотом марки о/ч) - Штатный блок питания / зарядное устройство, соединительный кабель USB. -Эксплуатационная документация: Паспорт, Техническое описание и Инструкция по эксплуатации, Методика поверки, описание Программного обеспечения - CD-диск для установки Программного обеспечения к ФГХ-2(АК) на любой компьютер. -Свидетельство о первичной поверке ФГХ (Госстандарта) -Комплект ЗИП (инструменты для технического обслуживания) и вспомогательного оборудования (перепускное устройство, трубки для ввода проб в хроматограф). | от 5 дней | 576 000 | то же |
| Фотоионизационный газоанализатор ФГ-2 | - Фотоионизационный газоанализатор ФГ-2 в сумке - Штатный блок питания / зарядное устройство, трубка для отбора проб. -Эксплуатационная документация: Паспорт, Техническое описание и инструкция по эксплуатации, Методика поверки - Свидетельство о первичной поверке ФГ-2 (Госстандарта) - Градуировка по суммарным углеводородам | от 10 дней | 48 200 | то же |
| Градуировка хроматографа ФГХ на каждое вещество из списка веществ для воздуха, на которые имеются аттестованные методики анализа для хроматографов ФГХ | - Градуировочные данные на CD диске | до 30 раб дней | 2970 (за каждое в-во) - для ФГХ-1 3080 - для ФГХ-2 | Срок поставки зависит от общего кол-ва веществ по которым производится градуировка хроматографа |
| Градуировка хроматографа ФГХ на каждое вещество из списка веществ для воды, на которые имеются аттестованные методики анализа для хроматографов ФГХ | - Градуировочные данные на CD диске | до 30 раб дней | 3 800 (за каждое в-во) | Срок поставки зависит от общего кол-ва веществ по которым производится переградуировка хроматографа |
| Градуировка газоанализатора ФГ-2 на одно вещество | - Градуировочные параметры настраиваются в одном из пяти измерительных каналов газоанализатора ФГ-2 | до 7 раб дней | 1 400 (за каждое в-во) |  |
| Переградуировка хроматографа ФГХ по ранее отградуированным веществам в воздухе | - Градуировочные данные на CD диске | 1-2 недели | 1 100 (за каждое в-во) | Срок поставки зависит от общего кол-ва веществ по которым производится переградуировка |
| Переградуировка хроматографа ФГХ по ранее отградуированным веществам в воде | - Градуировочные данные на CD диске | 1-2 недели | 1 900 (за каждое в-во) | Срок поставки зависит от общего кол-ва веществ по которым производится переградуировка |
| Полный комплект аттестованных методик МВИ до 2013 г. для хроматографов серии ФГХ | - Полный комплект методик МВИ (на бумажном носителе) | 1 день | 19 000 |  |
| Одна аттестованная методика МВИ для хроматографов серии ФГХ, утвержденная до 2013г. | - Одна аттестованная методика МВИ (на бумажном носителе) | 1 день | 3 600 |  |
| Одна аттестованная методика МВИ для хроматографов серии ФГХ, утвержденная после 2013 г. | - Одна аттестованная методика МВИ (на бумажном носителе) |  | 13 200 |  |
| Программное обеспечение для хроматографов ФГХ для проведения анализа воды | Комплект программного обеспечения на CD-диске | 3 дня | 7 200 | При покупке с хроматографом ПО поставляется бесплатно при заказе градуировки веществ в воде |
| Комплект дополнительного оборудования для проведения анализа проб воды | - Водяная баня термостатируемая на 2 образца - 3 колбы/банки с крышками для термостатирования и отбора паровоздушной смеси - 2 комплекта пробоотборных тефлоновых трубок с переходниками и ограничителями для ввода проб в хроматограф | 10 дней | 22 300 | по наличию на складе |
| Разработка и аттестация новых методик анализа для хроматографов серии ФГХ | - Проведение научно-исследовательской работы по подбору оптимальной хроматографической колонки и условий разделения по новым веществам Заказчика - Аттестация новой методики в Госстандарте с внесением в Федеральный Реестр | от 6 мес. | договорная |  |
| Периодическая или внеочередная поверка хроматографа ФГХ | - Свидетельство о периодической/ежегодной поверке установленного образца Госстандарта. | 7 раб. дней | 14 100 |  |
| Периодическая или внеочередная поверка газоанализатора ФГ-2 | - Свидетельство о периодической/ежегодной поверке установленного образца Госстандарта. | 7 раб. дней | 8 360 |  |
| Пробоотборный пакет ПП-1-5,0 | - Пробоотборный пакет ПП-1-5,0, инструкция по эксплуатации | 1 день | 1 430 | по наличию на складе |
| Пробоотборное устройство ПУ-5.0 для отбора проб воздуха в пробоотборные пакеты | - Пробоотборное устройство ПУ-5.0, зарядное устройство, инструкция по эксплуатации | 10 дней | 19 200 | по наличию на складе |
| Микрошприц стеклянный на 1 мкл (фирмы АГАТ) | - Микрошприц стеклянный на 1 мкл (фирмы АГАТ) с поверкой. | 3 дня | 5 400 |  |
| Микрошприц стеклянный на 10 мкл (фирмы АГАТ) | - Микрошприц стеклянный на 10 мкл (фирмы АГАТ) с поверкой. | 3 дня | 2 800 |  |
| Микрошприц стеклянный на 1 мкл фирмы Hamilton | Микрошприц стеклянный на 1 или 5 мкл (фирмы Hamilton) без поверки | 3 дня | 12 500 |  |
| Микрошприц стеклянный на 10 мкл фирмы Hamilton | Микрошприц стеклянный на 10 мкл (фирмы Hamilton) без поверки | 3 дня | 6 300 |  |
| Хроматографическая капиллярная колонка импортная (от фирмы «ZEBRON» США) | - Хроматографическая капиллярная колонка импортная (от фирмы «ZEBRON» США), длина 25 м, подготовленная под размерный стандарт хроматографа ФГХ-1 | 1 день | от 48 500 | Сменная или запасная |
| Толуол х/ч, ампула | Для контроля точности хроматографов ФГХ | 3 дня | 300 | по наличию на складе |
| Блок питания / зарядное устройство к хроматографу серии ФГХ | - Блок питания / зарядное устройство к хроматографу серии ФГХ-1 | 3 дня | 4 200 | по наличию на складе |
| Внешний аккумулятор для хроматографов ФГХ |  | 5 дней | 12 700 | по наличию на складе |
| Блок прогрева/термостати- рования Кран-дозатора к хроматографу серии ФГХ-1, ФГХ-1-2 | - Блок прогрева/термостатирования Кран-дозатора к хроматографу серии ФГХ-1 для отбора и ввода проб в хроматограф некоторых веществ (например, фенола, крезолов и пр.) | до 30 раб дней | 27 000 | Опция (комплектуется при заказе хроматографа) |
| Дополнительное/повторное обучение работе на приборе на базе ООО НПФ «АНАТЭК» в г.Москва | - с выдачей справки об обучении (после прохождения обучения) - без выдачи справки об обучении (после прохождения обучения) | 1 день | 7 500 6 500 |  |
| Услуга доставки оборудования Заказчику | Доставка Транспортной Компанией «Деловые линии» | от 3 дней | по прайсу ТК «Деловые линии» | + 25% за упаковку оборудования |

Все цены приведены без учёта НДС. В связи с применением в НПФ "АНАТЭК" упрощённой системы налогообложения (на основании гл.21 раздела VIII и п.3 ст.169 части 2 Налогового кодекса РФ) НДС не исчисляется, счета фактуры не выставляются и в расчётных и первичных документах сумма НДС не выделяется.

Первичное обучение работе на приборах – бесплатное и  включено в стоимость прибора. Обучение происходит на базе НПФ "АНАТЭК".

Свидетельство о первичной поверке на хроматографы ФГХ и газоанализаторы ФГ-2 входят в базовую стоимость приборов.