УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО «….»

________________ /              /

(подпись)

«_____»________________2019г.

М.П.

СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ)

О ВЫБРОСАХ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

ЗА 2018 ГОД

_______________________

(наименование юридического лица)

Ответственный исполнитель:

___________________       _______________

(подпись)			    ФИО

2019г.

____________________________

(полное наименование юридического лица)

___________________

(краткое наименование юридического лица)

ИНН

ОКПО

ОКТМО

ОКВЭД

Юридический адрес –

Почтовый адрес –

Ответственный исполнитель:

Телефон

Факс

e-mail:

Результаты количественного определения объемов выбросов парниковых газов за отчетный период и за предыдущий период:

| Источник выбросов | Расход топлива, т или тыс.м3 | Выбросы СО2 от стационарного сжигания топлива, тСО2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период | за предыдущий период |
| 1. Стационарное сжигание топлива |  |  |  |
| 0201 | 135 | 248 | 394 |
| 0250+0251 | 668,182 | 1156 | 1213 |
| Итого: |  | 1404 | 1607 |

Пояснительная записка

к сведениям (отчету) о выбросах парниковых газов

за 2018 год

Организационной границей количественного определения выбросов парниковых газов является граница предприятия.

Категория источников выбросов парниковых газов – стационарное сжигание топлива. Учитываемый парниковый газ – СО2.

1. Источник выбросов  – Угольная котельная.

Расход угля за отчетный период – 135 т. Низшая теплота сгорания топлива – 4650 ккал/кг. Коэффициент выбросов CO2 от сжигания топлива – 94,2 тСО2/ед. Коэффициент окисления топлив – 1.

2. Группа источников выбросов – Газовая котельная.

Расход газа за отчетный период – 668,182 тыс.м3/год. Низшая теплота сгорания топлива – 31,8 МДж/м3. Коэффициент выбросов CO2 от сжигания топлива – 54,4 тСО2/ед. Коэффициент окисления топлив – 1.

Для количественного определения выбросов парниковых газов был выбран метод расчета на основе материально-сырьевого баланса.

Уменьшение удельных выбросов парниковых газов за отчетный период произошло за счет изменения расхода топлива на угольной и газовой котельных.