УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО «_________»

________________ /                /

(подпись)

«_____»________________2019г.

М.П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

И РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

ЗА 2018 ГОД

________________________

(наименование юридического лица)

Ответственный исполнитель:

___________________       ____________

(подпись)			     ФИО

2019г.

____________________

(полное наименование юридического лица)

______________

(краткое наименование юридического лица)

ИНН

ОКПО

ОКТМО

ОКВЭД

Юридический адрес –

Почтовый адрес –

Ответственное лицо за сбор исходных данных и количественное определение выбросов парниковых газов в организации за отчетный период: .

Телефон

Факс

e-mail:

Расчет объемов выбросов парниковых газов

за отчетный период

| Источник выбросов | Расход топлива, т или тыс.м3 | Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг, МДж/м3 | Коэф. выбросов СО2 от сжигания топлива, тСО2/ТДж | Коэф. окисления твердого топлива, доли | Выбросы СО2 от стационарного сжигания топлива, тСО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стационарное сжигание топлива |  |  |  |  |  |
| 0201 | 135 | 19,469 | 94,2 | 1 | 248 |
| 0250+0251 | 668,182 | 31,80 | 54,4 | 1 | 1156 |
| Итого: |  |  |  |  | 1404 |

ИВ 0201

, где

FCj,y – расход топлива j в энергетическом эквиваленте за период y, ТДж;

– расход топлива j в натуральном выражении за период y, т или тыс. м3;

NCVj,y – низшая теплота сгорания топлива j за период y, МДж/кг, МДж/м3.

NCV = 4650 ккал/кг = 19,469 МДж/кг

FC = 135 т×19,469 МДж/кг×10-3= 2,628 ТДж

, где

– выбросы CO2 от стационарного сжигания топлива за период y, т CO2;

FCj,y – расход топлива j за период y, тыс. м3, т, т у.т. или ТДж;

EFCO2,j,y – коэффициент выбросов CO2 от сжигания топлива j за период y, т CO2/ед.;

OFj,y – коэффициент окисления топлива j, доля;

j - вид топлива, используемого для сжигания;

n - количество видов топлива, используемых за период y.

ЕСО2 = 2,628 ТДж×94,2 тСО2/ТДж×1 = 247,587 т

ИВ 0250+0251

, где

FCj,y – расход топлива j в энергетическом эквиваленте за период y, ТДж;

– расход топлива j в натуральном выражении за период y, т или тыс. м3;

NCVj,y – низшая теплота сгорания топлива j за период y, МДж/кг, МДж/м3.

FC = 668,182 м3×31,80 МДж/м3×10-3= 21,248 ТДж

, где

– выбросы CO2 от стационарного сжигания топлива за период y, т CO2;

FCj,y – расход топлива j за период y, тыс. м3, т, т у.т. или ТДж;

EFCO2,j,y – коэффициент выбросов CO2 от сжигания топлива j за период y, т CO2/ед.;

OFj,y – коэффициент окисления топлива j, доля;

j - вид топлива, используемого для сжигания;

n - количество видов топлива, используемых за период y.

ЕСО2 = 21,248 ТДж×54,4 тСО2/ТДж×1 = 1155,9 т