Таблица 2. Пример заполнения формы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование видов испытаний и/или определяемых характеристик (параметров) продукции** | **Наименование испытуемых групп объектов** | **Наименование испытательного оборудования,  тип (марка)** | **Изготовитель (страна, наименование организации,  год выпуска)** | **Основные технические характеристики** | **Год ввода в эксплуатацию, заводской номер (при наличии), инвентарный номер или другая уникальная идентификация** | **Дата и номер документа об аттестации ИО, срок его действия** | **Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов)** | **Место установки или хранения** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Поддержание температуры в установленном режиме | вода природная,  вода сточная,  вода питьевая | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ | РФ,  «Смоленское СКТБ СПУ»,  2000 | Установленное значение температуры tср = 20,0 °С отклонение температуры от заданного значения ∆t=1,0°С  Установленное значение температуры tср = 30,0 °С отклонение температуры от заданного значения ∆t=1,0°С  Установленное значение температуры tср = 40,0 °С отклонение температуры от заданного значения ∆t=1,0°С  Установленное значение температуры tср = 50,0 °С отклонение температуры от заданного значения ∆t=1,0°С | 2002 зав. № 111 инв. № 033 | № 111 от 11.01.2021;  до 10.10.2022 | Товарная накладная № \_\_\_\_  от \_\_\_\_ Договор купли-продажи № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ Договор аренды № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ Договор безвозмездного пользования № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ Оборотно-сальдовая ведомость № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ | Помещение 7 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |