## аммоний 10РИТЭК
|  |  |  | Отчет № | 1-1
Установление градуировочной характеристики
Объект |  |  |  | вода природная
Показатель |  |  |  | Аммоний-ион
Содержание |  |  |  | (0,05 - 4,00) мг/дм3
Метод |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.262-10
Средство измерения |  |  |  | КФК - 3-"ЗОМЗ"
| заводской номер |  |  | 21101390
| дата следующей поверки |  |  | 07.12.2024г
Приготовление растворов для градуировки |  |  |  | ГСО 7747-99
| аттестованное значение, г/см3 |  |  | 1
| погрешность, ±δ, % |  |  | ±1,0
| номер партии |  |  | 02-21
| годен до |  |  | 2024-04-23
Длина волны, нм |  |  |  | 425
Толщина кюветы, мм |  |  |  | 10
Дата установления ГХ |  |  |  | 11.07.2023г
[5 empty] | Длина волны - 425нм, кювета 10 мм |  |  | Аммиак и ион аммония ПНД Ф 14.1:2.1-95
№п/п | С | D1 |  | D2 |  | D3 |  | Dсред | C2 | Dсред*С | Dвыч | Dср-Dвыч | Dокон
1 | 0.1 | 0.006 | [5 empty] | 0.006 | 0.01 | 0.0006 | 0.0073339 | -0.0013339 | 0.0090997
2 | 0.2 | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.04 | 0.0024 | 0.016527 | -0.0045268 | 0.018199
3 | 0.5 | 0.038 | [5 empty] | 0.038 | 0.25 | 0.019 | 0.044106 | -0.0061056 | 0.045498
4 | 1 | 0.091 | [5 empty] | 0.091 | 1 | 0.091 | 0.09007 | 0.00092973 | 0.090997
5 | 1.5 | 0.14 | [5 empty] | 0.14 | 2.25 | 0.21 | 0.13603 | 0.0039651 | 0.1365
6 | 2 | 0.206 | [5 empty] | 0.206 | 4 | 0.412 | 0.182 | 0.024 | 0.18199
7 | 3 | 0.257 | [5 empty] | 0.257 | 9 | 0.771 | 0.27393 | -0.016929 | 0.27299
8
9
10
сумма столбца | 8.3 | [6 empty] | 0.75 | 16.55 | 1.506 | 0.75 | -1.8735e-16 | 0.75527
кол - во концентраций | [6 empty] | a | b |  | Q=D/Dисп |  | Dисп
7 | [6 empty] | -0.001859 | 0.091929 |  |  |  | 0.090997
С | Dсред
0.1 | 0.0090997
0.2 | 0.018199
0.5 | 0.045498
1 | 0.090997
1.5 | 0.1365
2 | 0.18199
3 | 0.27299
0 | 0
|  |  | Исполнители: |  |  | Лаборант химического анализа |  |  |  | Ахсанова А.Е.
|  |  | Инженер 1 категории звена по экологической безопасности | [6 empty] | Сендюкова О.П.
№п/п | С, мг/50см3 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | Dсред | C2 | Dсред*С | Dвыч | Dср-Dвыч | Dокон
1 | 0.05 | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0036667 | 0.0025 | 0.00018333 | 0.02402 | -0.020353 | 0.0069895
2 | 0.1 | 0.025 |  | 0.026 |  | 0.025 |  | 0.025333 | 0.01 | 0.0025333 | 0.030687 | -0.005354 | 0.013979
3 | 0.2 | 0.034 |  | 0.048 |  | 0.037 |  | 0.039667 | 0.04 | 0.0079333 | 0.044022 | -0.0043554 | 0.027958
4 | 0.4 | 0.082 |  | 0.077 |  | 0.08 |  | 0.079667 | 0.16 | 0.031867 | 0.070692 | 0.0089751 | 0.055916
5 | 0.6 | 0.108 |  | 0.108 |  | 0.11 |  | 0.10867 | 0.36 | 0.0652 | 0.097361 | 0.011306 | 0.083874
6 | 1 | 0.154 |  | 0.158 |  | 0.156 |  | 0.156 | 1 | 0.156 | 0.1507 | 0.0053 | 0.13979
7 | 2 | 0.294 |  | 0.296 |  | 0.296 |  | 0.29533 | 4 | 0.59067 | 0.28405 | 0.011286 | 0.27958
8 | 3 | 0.426 |  | 0.427 |  | 0.425 |  | 0.426 | 9 | 1.278 | 0.41739 | 0.0086051 | 0.41937
9 | 4 | 0.53 |  | 0.538 |  | 0.538 |  | 0.53533 | 16 | 2.1413 | 0.55074 | -0.015409 | 0.55916
| 11.35 | [6 empty] | 1.6697 | 30.5725 | 4.2737 | 1.6697 | -1.249e-16 | 1.5866
кол - во концентраций | [6 empty] | a | b |  | Q=D/Dисп |  | Dисп
9 | [6 empty] | 0.017353 | 0.13335 |  |  |  | 0.13979
С, мг/50см3 | Dсред
0.05 | 0.0069895
0.1 | 0.013979
0.2 | 0.027958
0.4 | 0.055916
0.6 | 0.083874
1 | 0.13979
2 | 0.27958
3 | 0.41937
4 | 0.55916