Таблица 1. Пример заполнения формы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции** | **Наименование СИ, тип (марка), регистрационный номер в Федеральном информационным фонде по обеспечению единства измерений (при наличии)** | **Изготовитель  (страна, наименование организации, год выпуска)** | **Год ввода в эксплуатацию, заводской номер  (при наличии), инвентарный номер или другая уникальная идентификация** | **Метрологические характеристики** | | **Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия) и (или) сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия (при наличии)** | **Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов)** | **Место установки или хранения** | **Примечание** |
| **Диапазон измерений** | **Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Оптическая плотность | Спектрофотометр В-1100 63493-16 | Изготовитель: Китай, Shanghai Mapada Instruments Co., Ltd Сервисное обслуживание: Россия,  ООО «Промышленные Экологические Лаборатории» 2023 | 2023 зав. № 111 инв. № 011 | Спектральный диапазон от 315 нм до 1050 нм Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания  от 0,1 % до 99 % Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного пропускания от 0 % до 200% Диапазон показаний оптической плотности от −0,3 Б до 3,0 Б | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении спектральных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне от 400 до 800 нм: ±0,5 % в остальном диапазоне:  ±1,0 % | С-БЯ/10-04-2020/111 от 10.04.2020; до 09.04.2021 | Товарная накладная № \_\_\_\_  от \_\_\_\_ Договор купли-продажи № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ Договор аренды № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ Договор безвозмездного пользования № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ Оборотно-сальдовая ведомость № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ | Помещение 7 | Ссылка на свидетельство в  ФГИС АРШИН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |